## Slide 1
°C
AHTH Graph Generator
คู่มือการพัฒนาและดูแลระบบ — ทำทีละขั้น
ระบบวิเคราะห์และติดตามข้อมูลตู้เย็น: วิเคราะห์ไฟล์ Log + ติดตามสถานะ Data Logger
Release 2.4 · https://ahth-graph-generator.github.io
Notes: แนะนำตัวโปรเจกต์: เว็บที่อ่านไฟล์ log ของตู้เย็นแล้วแสดงกราฟอุณหภูมิและสถานะชิ้นส่วน สไลด์ชุดนี้สอนว่าโปรแกรมทำงานอย่างไร และทำงานประจำ (เพิ่มรายการ ทดสอบ release) ทีละขั้น เอกสารละเอียดอยู่ใน docs/WORKFLOW.md และ docs/GUIDE.md

## Slide 2
โปรแกรมนี้คืออะไร
เว็บ static บน GitHub Pages — 2 บริการ: วิเคราะห์ไฟล์ Log (ในเครื่อง) + ติดตามสถานะ Data Logger (ต้อง login)
100+
MB ต่อไฟล์ log ที่อ่านได้ โดยหน้าเว็บไม่ค้าง
2
บริการ: วิเคราะห์ไฟล์ + ติดตาม Data Logger
5
ชนิดไฟล์ที่รับ .log .txt .csv .xlsx + CSV ดิบ ESP32
40+
เส้นและสัญลักษณ์ บนกราฟเดียว
ใช้อะไรสร้าง HTML + CSS + JavaScript ล้วน (ES modules) · ไม่มี build step · กราฟใช้ uPlot 1.6.32 จาก CDN
ใช้ทำอะไร ดูอุณหภูมิ + การทำงานของ compressor / พัดลม / heater / valve / error ตามเวลา, เลือกช่วงดู Min/Max/Avg
ข้อมูลอยู่ที่ไหน ไฟล์ที่เปิดเองอ่านในเครื่องเท่านั้น · ข้อมูล Data Logger ดึงผ่าน Worker ที่ตรวจสิทธิ์ทุกคำขอ
2
Notes: จุดสำคัญ: หน้าเว็บเป็น static site (GitHub Pages) · บริการวิเคราะห์ไฟล์ Log ทำทุกอย่างใน browser ไฟล์ไม่ถูก upload · บริการติดตามสถานะ Data Logger (v2.0) ดึงข้อมูลจาก Google Drive ผ่าน Cloudflare Worker ซึ่งตรวจ login ทุกคำขอ · ไฟล์จริงใหญ่ได้ถึง 100 MB (~200,000 แถว) จึงต้องอ่านใน Web Worker

## Slide 3
หน้าเว็บทั้งหมด (v2.0)
แต่ละหน้ามีหน้าที่อะไร และทำเพื่ออะไร
หน้า (ไฟล์)
หน้าที่
ทำเพื่ออะไร
login
index.html
หน้าแรก: การ์ดเลือก 2 บริการ
จุดเริ่มต้นเดียว · ลิงก์เก่า (เช่น /?pentest) ส่งต่อไปหน้าวิเคราะห์ไฟล์
–
analyze.html
วิเคราะห์ไฟล์ Log: นำเข้าไฟล์ → กราฟ ตาราง Real data โน้ต บันทึกรูป
ตรวจปัญหาจากไฟล์ log ที่มีอยู่ ข้อมูลไม่ออกจากเครื่อง
ไม่ต้อง
analyze.html?device=Q003
กราฟเต็มของ Data Logger 1 เครื่อง ปรับปรุงเอง ช่วง 1–60 วัน
ใช้หน้ากราฟเดิมทั้งหมด ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาเปิดเอง
ต้อง
monitor.html
การ์ด Data Logger: สถานะ, กราฟย่อ 24 ชม., อุณหภูมิ, แผงควบคุม
ดูทุกเครื่องในหน้าเดียว รู้ทันทีว่าเครื่องไหน Offline / มี error
ต้อง
admin.html
จัดการผู้ใช้: อนุมัติ / ปฏิเสธ / ถอนสิทธิ์ / ลบ
ให้แอดมินคนเดียวควบคุมว่าใครเห็นข้อมูลได้
แอดมิน
ทุกหน้าใช้หัวเว็บ / ท้ายเว็บ / ภาษา / โหมดสว่าง-มืด / time zone ร่วมกันจาก js/site.js — ห้ามก๊อปโค้ดแยกแต่ละหน้า
3
Notes: v2.0 แยกเป็นหลายหน้า: หน้าแรกเลือกบริการ · หน้าวิเคราะห์ไฟล์คือหน้าเดิมของ v1 · หน้ากราฟของเครื่องใช้ analyze.html เดิม แค่เติม ?device= (ไม่ทำหน้าแยก เพื่อไม่ต้องดูแลหน้ากราฟ 2 ชุด) · monitor.html และ admin.html ต้อง login · ?demo = ข้อมูลจำลองไม่ต้อง login

## Slide 4
ภาพรวมการทำงาน
จากไฟล์ที่ผู้ใช้เลือก จนกราฟและตารางขึ้นจอ
1
ผู้ใช้เลือกไฟล์
.log .csv .xlsx หรือลากมาวาง
2
main.js
loadFile() ส่งไฟล์ให้ Worker
3
parser.worker.js
+ sources.js อ่านทีละแถว
4
result
typed array ส่งกลับ main.js
5
ตาราง + กราฟ
buildItems() renderStatsTable() buildChart()
ทำไมต้อง Web Worker? อ่านไฟล์ 80–100 MB ในหน้าเว็บตรงๆ จะค้างหลายวินาที — Worker อ่านเบื้องหลัง หน้าเว็บยังกด/เลื่อนได้
หลังจากนั้น ผู้ใช้ zoom / เลือกช่วง / ชี้เมาส์ → chart.js แจ้ง main.js → อัปเดต Min/Max/Avg และค่า ณ เคอร์เซอร์
4
Notes: เล่าตามลูกศร: ผู้ใช้เลือกไฟล์ → main.js สร้าง Worker แล้วส่ง File object ไป (ไม่ upload) → Worker ใช้ sources.js แปลงไฟล์เป็นแถว หาคอลัมน์จากชื่อ เก็บค่าลง typed array → ส่ง result กลับ → main.js สร้างรายการ ตาราง กราฟ

## Slide 5
ไฟล์หลักของการวิเคราะห์ไฟล์ Log
ค่าคงที่ทั้งหมดอยู่ที่ logformat.js ที่เดียว — การเพิ่มข้อมูลส่วนใหญ่แก้แค่ไฟล์นี้
js/logformat.js
ค่าคงที่: ชื่อคอลัมน์ SENSORS, STATUS_ITEMS, สี, ตำแหน่ง Y, parse วันที่
js/main.js
จุดเริ่มต้นหน้า analyze: ผูก UI, เรียก Worker, ตาราง/กราฟ, time zone
js/parser.worker.js
อ่านไฟล์ทีละแถว หาคอลัมน์จากชื่อ ตรวจแถวเสีย (Web Worker)
js/sources.js · js/rawdata.js
แปลงไฟล์เป็นแถว (xlsx อ่านเอง) · หน้าต่าง Real data + Export CSV
js/chart.js · js/annotate.js
กราฟ uPlot + เมาส์ / นิ้ว / ปากกา · วาดโน้ตบนกราฟ
js/stats.js
หาช่วง index จากเวลา + คำนวณ Min / Max / Avg
js/i18n.js · js/theme.js
สลับภาษา TH/EN · สลับโหมดสว่าง/มืด
tools/make-sample.py
สร้างไฟล์ตัวอย่าง (ข้อมูลปลอม) + ไฟล์เสียสำหรับทดสอบ
5
Notes: เน้น logformat.js: ชื่อคอลัมน์ สี ตำแหน่ง ทั้งหมดอยู่ที่นี่ การเพิ่มเส้นใหม่ส่วนใหญ่เพิ่มบรรทัดเดียวใน STATUS_ITEMS Worker จะอ่านคอลัมน์ให้เองอัตโนมัติ

## Slide 6
ข้างใน Worker: อ่านไฟล์อย่างไร
parser.worker.js — ทำทีละแถว ไม่โหลดทั้งไฟล์เข้าหน่วยความจำ
1
แถวแรก = metadata
MachineINIFile = RF55ID18.ini → แสดงเป็น Model / INI
2
header → หาคอลัมน์จากชื่อ
buildColumnMap() — ห้าม hard-code ตำแหน่ง เพราะ firmware ต่างรุ่นคอลัมน์ไม่เท่ากัน
3
ตัดสินรูปแบบวันที่
7/24/2026 2:53 PM หรือ 16/09/2026 00:00 — ดูตัวเลขที่เกิน 12 ว่าอันไหนคือวัน
4
ตรวจทีละแถว
คอลัมน์ขาด / วันที่ผิด / เวลาย้อน → ข้ามแถว นับจำนวน แจ้งเลขบรรทัด
5
เก็บค่า + หา sampling
ค่า ×0.1 °C, *.Err ≠ 0 ไม่วาด · ห่างเกิน 3 × sampling = ข้อมูลขาด ตัดเส้น
6
Notes: ขั้นที่ 2 (หาคอลัมน์จากชื่อ) สำคัญที่สุด: ไฟล์จาก firmware ต่างรุ่นมีจำนวน/ลำดับคอลัมน์ต่างกัน ถ้าไม่มีคอลัมน์ไหนจะแจ้งผู้ใช้แต่ไม่หยุด · วันที่มีหลายรูปแบบตาม logger · sampling หาอัตโนมัติจาก median

## Slide 7
รายการ 4 ชนิด (kind)
1 รายการ = 1 แถวในตาราง — ชนิดกำหนดว่าบนกราฟหน้าตาเป็นอย่างไร
sensor
เส้นอุณหภูมิ °C
Freezer sensor Refrigerator sensor
SENSORS
line
เส้นขั้นบันได
Compressor, Power Heater, Fan
STATUS_ITEMS
marker
สัญลักษณ์เล็กๆ ที่ Y คงที่
Software change error, Ice making
STATUS_ITEMS
63651
value
ไม่มีในกราฟ แสดงตัวเลขในตาราง
Door open count Freezer set
STATUS_ITEMS
7
Notes: sensor มาจากตาราง SENSORS (คอลัมน์ .InC) ที่เหลือมาจาก STATUS_ITEMS · line แปลงค่าเป็นตำแหน่ง Y (2 ระดับ ON/OFF หรือเทียบสัดส่วน) · marker วาดตอนเกิดเหตุการณ์ · value แสดงแค่ตัวเลข

## Slide 8
2.0
ติดตามสถานะ Data Logger
ข้อมูลเดินทางอย่างไร · ไฟล์แต่ละไฟล์ทำอะไร · ระบบสมาชิก · ค่าลับอยู่ที่ไหน
Notes: ส่วนที่เพิ่มใน v2.0 — ดูข้อมูลจาก ESP32 Data Logger ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาเปิดเอง

## Slide 9
ข้อมูลเดินทางอย่างไร
จาก ESP32 ที่ตู้ จนขึ้นการ์ดและกราฟบนเว็บ — ทุกส่วนใช้แบบฟรี
1
ESP32 Data Logger
อ่าน UART ของตู้ เขียน CSV ทุก 10 นาที ไฟล์ใหม่ทุกวัน
ต้นทางข้อมูล
2
Google Drive
เก็บไฟล์ uart_log_DataLogger_ <device>_<วันที่>.csv
โฟลเดอร์ private
3
Apps Script Code.gs
อ่านรายการไฟล์ 62 วัน ส่งเนื้อไฟล์ + ส่งอีเมล
อ่าน Drive ด้วยสิทธิ์บัญชีเรา
4
Cloudflare Worker
ตรวจ login ทุกคำขอ รายชื่อผู้ใช้ใน KV จำไฟล์เก่าไว้
ถือค่าลับแทนเว็บ
5
เว็บ monitor / analyze
ถอดรหัส 228 byte ใน Worker ของ browser → การ์ด + กราฟ
ใช้ parser / กราฟเดิม
ทำไมต้องมี Worker? repo เป็น Public — รหัสลับใส่ในเว็บไม่ได้ Worker ถือรหัสแทน + ตรวจว่าผู้ใช้ได้รับอนุมัติ + เปิด CORS ให้เว็บเรา
ทำไมใช้ Apps Script? อ่าน Drive ด้วยสิทธิ์บัญชีเราได้เลย ไม่ต้องทำโฟลเดอร์ public และใช้ MailApp ส่งรหัส OTP ได้ฟรี
9
Notes: เล่าตามลูกศร · เว็บถามข้อมูลใหม่ทุก 1 นาที และทันทีเมื่อกลับมาที่หน้า · ไฟล์วันที่ผ่านไปแล้วขอด้วย ?v=<เวลาแก้ไข> Worker และ browser จำไว้ถาวร โหลดใหม่เฉพาะไฟล์วันนี้ · Online = ไฟล์ถูกแก้ภายใน 25 นาที

## Slide 10
ไฟล์หน้าเว็บที่เพิ่มใน v2.0
หน้าที่ · ทำเพื่ออะไร
js/site.js
ส่วนที่ทุกหน้าใช้: เวอร์ชัน (APP_VERSION), ภาษา, โหมดมืด, นาฬิกา
→ แก้ที่เดียวมีผลทุกหน้า
js/espdecoder.js
ตาราง 187 ฟิลด์ + ถอด frame 228 byte เป็นค่า
→ เปิด CSV ดิบจาก ESP32 ได้เหมือนไฟล์ .log
js/config.js
WORKER_URL, ปรับปรุงทุก 1 นาที, Offline 25 นาที, ช่วงวัน
→ รวมค่าตั้งของ Monitoring ไว้ที่เดียว
js/monitor-api.js
ดึงรายการเครื่อง / ไฟล์, จำไฟล์, สถานะ 3 แบบ, ข้อมูลจำลอง
→ จุดเดียวที่คุยเรื่องข้อมูล Data Logger
js/auth.js
คุยกับ Worker: ขอรหัส, ยืนยัน, ขอสิทธิ์, API แอดมิน, token
→ แนบ token อัตโนมัติทุกคำขอ
js/login-ui.js
หน้าจอเข้าสู่ระบบ / ขอสิทธิ์ / รออนุมัติ + แถบผู้ใช้
→ ทุกหน้าที่ต้อง login ใช้ตัวเดียวกัน
js/monitor.js
การ์ด Data Logger + กราฟย่อ + ค้นหา / กรอง
→ ภาพรวมทุกเครื่องในหน้าเดียว
js/live.js
analyze.html?device=: โหลดไฟล์ช่วงวัน → loadFile(keepView)
→ กราฟเต็มที่ปรับปรุงเองโดยคงซูม / โน้ต
js/admin.js
แท็บสถานะผู้ใช้ + ปุ่มอนุมัติ / ปฏิเสธ / ถอนสิทธิ์ / ลบ
→ แอดมินจัดการสิทธิ์ได้จากหน้าเว็บ
tools/make-esp-sample.py
สร้าง CSV ดิบปลอม (DEMO01) จากข้อมูลตัวอย่าง
→ ทดสอบตัวถอดรหัส + โหมด ?demo
10
Notes: ไฟล์เดิม (main.js, chart.js, parser.worker.js …) ใช้ต่อทั้งหมด · parser.worker.js เพิ่ม espAdapter() ที่แปลงแถว ESP32 เป็นแถวแบบ log ก่อนส่งให้ parser เดิม · main.js เพิ่ม loadFile(…, { keepView }) ให้หน้ากราฟของเครื่องอัปเดตโดยไม่รีเซ็ตมุมมอง

## Slide 11
ถอดรหัส CSV ดิบจาก ESP32
js/espdecoder.js + espAdapter() ใน parser.worker.js — เปิดในหน้าวิเคราะห์ไฟล์ Log ได้ด้วย
timestamp,raw_hex
2026-07-22 00:00:06,3D 00 36 01 1D 0C 62 0E 00 06 FA … (228 byte)
u8
b[o]
สถานะ, enum, timer 8 bit
s8
int8(b[o])
Cabin[n].display มีเครื่องหมาย (234 → −22)
u16le
b[o] + b[o+1]×256
timer 16 bit, fan, flap
s16be
int16(b[o]×256 + b[o+1])
อุณหภูมิ (ค่าดิบ ไม่หาร)
bit
(b[o] >> n) & 1
ธง เช่น doorsClosed, errHighTemp
กฎสำคัญ
• WorkMode อยู่ offset 226 แต่ลำดับคอลัมน์ที่ 85
• byte ไม่ครบ / ไม่ใช่ hex → ข้ามแถว ห้ามเติม 0
• เวลาในไฟล์ = เวลาไทย
• Stock.No เป็น 0 ทั้งหมด → 0000000000-V99R24
ตรวจแล้ว: ตรงกับสคริปต์ Python อ้างอิงทุกฟิลด์ทุกแถว · หัวตาราง 187 ฟิลด์ตรงกับ log จริงของโปรแกรม PC ทุก byte
11
Notes: espAdapter แปลงแถวแรก timestamp,raw_hex เป็น header [Timestamp + 187 ชื่อ] แล้วแต่ละแถวเป็นค่าที่ถอดแล้ว parser / กราฟ / Real data ใช้ของเดิมทั้งหมด · enum 16 ฟิลด์ยังเป็นเลขดิบ (ผู้ใช้จะเพิ่มตารางข้อความภายหลัง)

## Slide 12
หน้าติดตามสถานะ: การ์ด 1 เครื่อง
monitor.html — ชี้เมาส์ / แตะบนกราฟย่อ = ค่าในการ์ดเปลี่ยนเป็นค่า ณ เวลานั้น
1
ชื่อ + สถานะ
Online / ไม่มีข้อมูลจากตู้ / Offline
2
ซอฟต์แวร์ + ข้อมูล ณ
เวลาของแถวที่แสดง
3
กราฟย่อ 24 ชม.
เฉพาะอุณหภูมิ สูง 200 px
4
อุณหภูมิ 5 ตัว
TC / F / FD / R / RD-sensor
5
แผงควบคุม
R / F set, Shabbat, ECO, Ice making
6
ท้ายการ์ด
แจ้งเตือน · ปรับปรุงล่าสุด · ดูกราฟเต็ม
สถานะของเครื่อง (deviceStatus)
● Online
ไฟล์ใน Drive ถูกปรับปรุงภายใน 25 นาที
● Online · ไม่มีข้อมูลจากตู้
ไฟล์ยังถูกปรับปรุง แต่แถวล่าสุดเก่ากว่าเกิน 25 นาที = ESP32 ต่อเน็ตได้ แต่ไม่ได้ข้อมูลจากตู้
● Offline
ไฟล์ไม่ถูกปรับปรุงเกิน 25 นาที
แจ้งเตือน errHighTemp ≠ 0 = อุณหภูมิสูง · *.Err ≠ 0 = เซนเซอร์ผิดปกติ (จากแถวล่าสุด)
12
Notes: ชื่อย่อเซนเซอร์ใช้เฉพาะการ์ด (กราฟเต็มใช้ชื่อเต็ม) · แผงควบคุมดึงรายการกลุ่ม CONTROL PANEL ใน STATUS_ITEMS อัตโนมัติ · ปรับปรุงทุก 1 นาที + ทันทีเมื่อกลับมาที่หน้า ไอคอน ↻ หมุนระหว่างโหลด · กดการ์ด = analyze.html?device=<ชื่อ>

## Slide 13
ระบบสมาชิก (login + อนุมัติ)
ใครก็สมัครได้ — แอดมินคนเดียวเป็นผู้อนุมัติ · คนไม่ได้รับอนุมัติไม่ได้ข้อมูลเลย
1
กรอกอีเมล
Worker ส่งรหัส 6 หลักทางอีเมล
2
ใส่รหัส
login สำเร็จ ค้างไว้ 30 วัน
3
ขอสิทธิ์
ชื่อ / แผนก / เหตุผล → อีเมลแจ้งแอดมิน
4
แอดมินอนุมัติ
admin.html → อีเมลแจ้งผู้ใช้
5
ใช้งาน
เห็นการ์ด + กราฟ ข้อมูลจริง
รหัส OTP
ใช้ได้ 10 นาที · ใส่ผิดได้ 5 ครั้ง · ขอได้ 5 ครั้ง/ชม./อีเมล
ถอนสิทธิ์
มีผลภายใน ~1 นาที แม้ยัง login ค้างอยู่ · ปฏิเสธ/ถอนแล้วขอใหม่ได้
แอดมิน
= อีเมลใน ADMIN_EMAIL (Worker secret) ได้สิทธิ์เสมอ ไม่ต้องอนุมัติ
ตรวจที่ไหน
Worker ตรวจทุกคำขอ — หน้าเว็บแค่แสดงผล รู้ URL ก็ไม่ได้ข้อมูล
13
Notes: token เก็บใน localStorage (ต่อเครื่อง/browser) อายุ 30 วัน · ออกจากระบบหรือล้างข้อมูล browser ต้อง login ใหม่ · โควต้าอีเมล Apps Script ~100 ฉบับ/วัน (บัญชี Gmail) พอสำหรับผู้ใช้ ~10 คน

## Slide 14
โค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ + ค่าลับอยู่ที่ไหน
อยู่ใน repo เพื่อเก็บประวัติ แต่ต้อง deploy เอง — คู่มือ docs/MONITORING-SETUP.md
server/apps-script/Code.gs
Google Apps Script (Web App)
?action=index → รายการเครื่อง + ไฟล์ 62 วัน
?action=file → เนื้อไฟล์ (เฉพาะในโฟลเดอร์)
POST mail → ส่งรหัส / แจ้งแอดมิน
server/worker/worker.js
Cloudflare Worker
/auth/… → login, ขอสิทธิ์
/index, /file → ข้อมูล (อนุมัติแล้วเท่านั้น)
/admin/users → จัดการผู้ใช้ (แอดมิน)
ค่าตั้ง / ค่าลับ → เก็บที่
SECRET · FOLDER_ID
Apps Script → Script Properties
APPS_SCRIPT_KEY · SESSION_SECRET · ADMIN_EMAIL
Worker → Variables and Secrets
APPS_SCRIPT_URL · KV USERS
Worker → Variables / Bindings
WORKER_URL
js/config.js (เปิดเผยได้)
แก้ไฟล์ใน server/ แล้วต้อง deploy เอง: Code.gs → Deploy → Manage deployments → New version · worker.js → Edit code → วาง → Deploy · ห้ามใส่ค่าลับในไฟล์
14
Notes: repo เป็น Public: ค่าลับทุกตัวอยู่ในหน้าตั้งค่าของ Google / Cloudflare เท่านั้น · WORKER_URL เปิดเผยได้เพราะป้องกันด้วย login · ถ้าสงสัยว่ารหัสลับหลุด เปลี่ยนตามหัวข้อท้ายคู่มือ (SESSION_SECRET ใหม่ = ทุกคนต้อง login ใหม่)

## Slide 15
▶
ลงมือทำ
เตรียมเครื่อง → รันในเครื่อง → เพิ่มรายการใหม่ → ทดสอบ → Release
Notes: ครึ่งหลังเป็นภาคปฏิบัติ ทำตามได้ทีละขั้น

## Slide 16
เตรียมเครื่อง + รันในเครื่อง
ไม่ต้องมี Node.js / npm — แก้ไฟล์แล้วรีเฟรช browser ได้เลย
Python 3
รัน server + สร้างไฟล์ตัวอย่าง
Git
เก็บประวัติ / ส่งขึ้น GitHub
Browser รุ่นใหม่
Chrome / Edge / Firefox
openpyxl (ไม่บังคับ)
สร้าง sample.xlsx
$ python -m http.server 8000
1
เปิด http://localhost:8000
2
กด "ทดลองใช้งานด้วยไฟล์ตัวอย่าง" → เห็นกราฟครบ
3
F12 → Console ต้องไม่มีสีแดง
ห้ามดับเบิลคลิกไฟล์ .html (file://) — module / Worker ใช้ไม่ได้
แก้แล้วไม่เปลี่ยน? กด Ctrl+F5 (browser จำไฟล์เก่า)
16
Notes: รัน server ตัวเล็กของ Python ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ เปิด localhost:8000 · ห้ามเปิดไฟล์ด้วยดับเบิลคลิก · ถ้าแก้โค้ดแล้วไม่เปลี่ยนให้ Ctrl+F5 · ไฟล์จริงสำหรับทดสอบใส่ใน samples/private/ (ไม่ถูก commit)

## Slide 17
เพิ่มรายการใหม่ — 7 ขั้น
ตัวอย่าง: สถานะประตู doorsClosed (1 = ปิด, 0 = เปิด) เป็นจุดสีเทาตอนประตูเปิด
1
ดูข้อมูลจริง
ชื่อคอลัมน์ตรงตัว ค่าที่เป็นไปได้
2
เลือก kind
sensor / line marker / value
3
เพิ่ม 1 บรรทัด
STATUS_ITEMS ใน logformat.js
4
ข้อความพิเศษ
cursorText() (ถ้าต้องการ)
5
ไฟล์ตัวอย่าง
make-sample.py ต้องมีทุกเส้น
6
ทดสอบ
ตัวอย่าง + ไฟล์จริง Console สะอาด
7
อัปเดต CLAUDE.md
สเปกหลัก ของโปรเจกต์
ส่วนใหญ่แก้แค่ขั้นที่ 3 + 5 + 7 Worker อ่านคอลัมน์ใหม่ให้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องแก้
17
Notes: ขั้น 1: เปิดไฟล์จริงดูชื่อคอลัมน์และค่า (มีคำสั่ง python ใน GUIDE.md) · ขั้น 3 คือหัวใจ เพิ่มบรรทัดเดียว · ขั้น 5 กฎ: ไฟล์ตัวอย่างต้องมีข้อมูลทุกเส้น · ขั้น 7 ถ้าไม่อัปเดต CLAUDE.md ครั้งหน้าจะไม่มีใครรู้ว่าตั้งใจให้เป็นแบบนี้

## Slide 18
ขั้นที่ 3 — เพิ่มใน STATUS_ITEMS
js/logformat.js · 1 รายการ = 1 object
// ประตู: 1 = ปิด, 0 = เปิด → จุดเทาที่ Y = 51
{ key: "doorOpen",
column: "doorsClosed",
group: "system", kind: "marker",
shape: "dot", y: 51, drawWhen: "zero",
color: "rgb(150, 150, 150)",
th: "Door open", en: "Door open",
display: "onOff" },
column
ชื่อคอลัมน์ในไฟล์ (ตรงตัว, ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ต้องตรง)
group
หัวข้อในตาราง เช่น system / control / error
kind
line / marker / value — ดูสไลด์ "รายการ 4 ชนิด"
y / drawWhen
ตำแหน่งบนกราฟ / วาดตอนค่า ≠ 0 หรือ = 0
display
ข้อความ ณ เคอร์เซอร์: onOff, raw, temp, error…
เสริมได้: noAvg · defaultOff · dash · behind · temp (×0.1 °C) · signed8 (234 → −22) · requires / absentWith (ไม่มีชิ้นส่วนในตู้)
18
Notes: อธิบายทีละช่อง ส่วนช่องเสริมอธิบายไว้ใน comment ด้านบน STATUS_ITEMS และใน GUIDE.md ข้อ 4 ถ้าต้องการหัวข้อใหม่ เพิ่มใน TABLE_GROUPS ใน main.js (slot = ตำแหน่งบนจอแนวนอน)

## Slide 19
งานแก้ไขที่เจอบ่อย
อยากทำอะไร → แก้ตรงไหน
เปลี่ยนสี
color ใน SENSORS / STATUS_ITEMS
เปลี่ยนตำแหน่ง Y
y · yWhenZero / yOtherwise · yRange
เปลี่ยนชื่อที่แสดง
th / en
ย้ายหัวข้อ
group
ย้ายกล่องบนจอแนวนอน
TABLE_GROUPS (slot) ใน main.js
ไม่ติ๊กตั้งแต่แรก
defaultOff: true
ข้อความ TH/EN ใน HTML
data-th="…" data-en="…"
รูปแบบวันที่ใหม่
parseDateParts() ใน logformat.js
สีพื้น / โหมดมืด
:root / [data-theme=dark] ใน style.css
แกน Y
Y_AXIS_RANGE
19
Notes: เกือบทุกอย่างแก้ที่ js/logformat.js · error ของเซนเซอร์ และค่าตัด/ต่อ ดึงสีจากเซนเซอร์/พัดลมเองอัตโนมัติ

## Slide 20
ทดสอบก่อนปล่อย
ทำทุกข้อก่อน push ทุกครั้ง — เริ่มด้วย Ctrl+F5
ไฟล์
sample .log .csv .xlsx
ไฟล์จริงใน samples/private/
big.log 80 MB ไม่ค้าง
samples/broken ขึ้น error ที่อ่านเข้าใจ
หน้าจอ
จอแนวนอน: ตารางรอบกราฟ ในจอเดียว
จอแนวตั้ง / มือถือ ไม่มีแถบเลื่อนแนวนอน
สลับ TH/EN
สลับสว่าง/มืด
เมาส์
ลูกกลิ้ง zoom · ลากขวาเลื่อน
ลากซ้ายเลือกช่วง + ป้ายเวลา
ดับเบิลคลิก = Real data
ปุ่ม "ดูทั้งหมด"
Monitoring
monitor.html?demo ครบ 3 สถานะ
login จริง → การ์ดข้อมูลจริง
กดการ์ด → กราฟเต็ม
F12 → Console ไม่มี error
20
Notes: เช็กลิสต์เต็มอยู่ใน GUIDE.md ข้อ 6 · big.log สร้างด้วย python tools/make-sample.py --big · ระหว่างโหลดไฟล์ใหญ่ลองเลื่อนหน้า/ขยับเมาส์ ต้องไม่ค้าง · ระบบสมาชิกทดสอบครบรอบ: สมัคร → อนุมัติ → ถอนสิทธิ์

## Slide 21
ปล่อยเวอร์ชันใหม่ (Release)
เว็บจริงอัปเดตจาก branch main — commit อย่างเดียวยังไม่ขึ้นเว็บ ต้อง push
1
เปลี่ยนเวอร์ชัน
APP_VERSION ใน site.js + บรรทัด "ตอนนี้ x.y" ใน CLAUDE.md
2
ทดสอบ
ตามเช็กลิสต์ครบทุกข้อ
3
git status
ห้ามมี samples/private/ log / xlsx / csv จริง, ~$…
4
commit
git commit -m "Release 2.4: …"
5
push
git push origin main
6
ตรวจเว็บจริง
รอ ~1 นาที → Ctrl+F5 ป้ายหัวเว็บเป็นเวอร์ชันใหม่
repo เป็น Public ขั้นที่ 3 ดูด้วยตาทุกครั้ง แม้ .gitignore จะกันไว้แล้ว
แก้ server/ push อย่างเดียวไม่พอ — ต้อง deploy Code.gs / worker.js เองด้วย
21
Notes: ขั้นที่ 3 สำคัญที่สุด: repo เป็น Public ไฟล์ log จริงหลุดขึ้นไปแล้วเอาคืนยาก .gitignore กัน *.log *.xlsx *.csv ~$* และ samples/private/ ไว้แล้ว แต่ต้องดู git status ทุกครั้ง · หลัง push ถ้ายังเห็นเวอร์ชันเก่าคือ browser cache กด Ctrl+F5

## Slide 22
แก้ปัญหาที่เจอบ่อย
อาการ → สาเหตุ → วิธีแก้
อาการ
สาเหตุ
วิธีแก้
หน้าเว็บว่าง
เปิดด้วยดับเบิลคลิก (file://)
รัน python -m http.server
แก้แล้วไม่เปลี่ยน / เวอร์ชันเก่า
browser cache
Ctrl+F5
ทุกแถวถูกข้าม วันที่ผิด
รูปแบบวันที่ใหม่
แก้ parseDateParts()
"ไม่มีคอลัมน์ในไฟล์"
firmware รุ่นนี้ไม่มีคอลัมน์
ปกติ — เช็กชื่อตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
รายการขึ้น N/A เอง
กฎ "ไม่มีชิ้นส่วนในตู้"
ตั้งใจ — ดูกฎใน CLAUDE.md
ไฟล์ใหญ่แล้วค้าง
แปลงข้อมูลแบบช้า
ใช้ loop ห้าม Array.from(arr, fn)
ไม่ได้รับรหัส OTP
อยู่ใน Spam / โควต้าอีเมลหมด
ดู Spam · รอวันถัดไป
Monitoring: เชื่อมต่อไม่สำเร็จ
Worker / Apps Script ตั้งค่าไม่ตรง
ทดสอบตามคู่มือขั้นที่ 3
22
Notes: ตารางเต็มอยู่ใน GUIDE.md ข้อ 8 และ docs/MONITORING-SETUP.md · N/A ที่ขึ้นเองส่วนใหญ่ถูกต้อง เช่น ตู้ไม่มี Ice maker, heater สั่งงานเป็น 0 ทั้งไฟล์

## Slide 23
กฎที่ต้องจำ
1
หาคอลัมน์ด้วยชื่อเสมอ
ห้าม hard-code ตำแหน่งคอลัมน์
2
ค่าคงที่อยู่ที่ logformat.js ที่เดียว
ชื่อคอลัมน์ สี ตำแหน่ง
3
ไฟล์ตัวอย่างต้องมีทุกเส้น
เพิ่มรายการใหม่ → แก้ make-sample.py ด้วย
4
ห้าม commit ข้อมูลจริง / ค่าลับ
repo เป็น Public — ดู git status ก่อน push · ค่าลับอยู่ใน Google / Cloudflare
5
ส่วนที่ใช้ร่วมกันอยู่ที่เดียว
site.js · login-ui.js · หน้ากราฟเดียว (analyze.html)
6
CLAUDE.md คือสเปกหลัก
กฎใหม่ทุกข้อต้องลงที่นี่
อ่านต่อ: docs/WORKFLOW.md · docs/GUIDE.md · docs/MONITORING-SETUP.md · CLAUDE.md
Notes: สรุป 5 ข้อที่ต้องจำ แล้วชี้ไปที่เอกสารฉบับเต็มใน repo